## Resumo
Casos sem conferência de material — gerado de fluxo-1510.json em 2026-08-04. São dois problemas diferentes: obra que existe e está fora do export (falta a extração) e obra que nunca foi gerada (não há o que extrair).
O que é | Quantas | Leitura
Solicitações sem conferência de material | 61 | o export de material não responde por elas
· a obra existe e está fora do export | 32 | falta a extração do SIAGO, não a prova
· a obra nunca foi gerada | 29 | não há o que extrair — precisa de outra providência
Obras distintas a extrair | 32 | é por aqui que o pedido deve ser feito
Onde estão hoje · EXCLUÍDA | 37
Onde estão hoje · RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 21
Onde estão hoje · SAÍDA | 3
Marcadas como pendentes só do SIAGO | 26 | obra com número, descrição e enquadramento — só falta a extração
Retidas na esteira por falta desta prova | 21 | são as únicas que a conferência do material ainda pode mover

## Obras a extrair
32 obras carregando 32 solicitações. Todas existem no cadastro de obras e nenhuma aparece no export de material que temos. É esta a lista do pedido de extração — pedir por SS traria a mesma obra repetida.
Obra | SS na obra | Solicitações | Descrição da obra | Status | Tipo | Setor | Empreiteira | Valor realizado | SIGCO | Descrição SIGCO | Onde a SS está hoje | Só falta o SIAGO
0212600046 | 1 | ENC-RD-PS 00008/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 16361 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | EXCLUÍDA | SIM
0512600013 | 1 | ETO-RD-DP 00016/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | E P ALVES ENERGIA LTDA | 10013 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0612600039 | 1 | ETO-RD-AR 00012/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 11227 | 25983 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0512600025 | 1 | ETO-RD-DP 00033/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | TAVARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTD | 16755 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0212600079 | 1 | ENC-RD-PS 00058/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 12157 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0612600072 | 1 | ETO-RD-AR 00077/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 15949 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0312600077 | 1 | DG-RD-PO 00073/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | DG SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO L | 21607 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | SIM
0312600094 | 1 | DG-RD-PO 00076/2026 | FURTO DE BENS TRAFO | PROJETO:PROJETO EM ANDAMENTO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COPC | DG SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO L | 0 | 0 | FURTO DE BENS TRAFO | EXCLUÍDA
0112600195 | 1 | DOLP-RD-PA 00101/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COCM - CENTRO APROVAR | DOLP ENGENHARIA LTDA | 26356 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | EXCLUÍDA
0312600095 | 1 | DG-RD-PO 00116/2026 | FURTO DE BENS TRAFO | PROJETO:PROJETO EM ANDAMENTO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COPC | DG SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO L | 0 | 0 | FURTO DE BENS TRAFO | EXCLUÍDA | SIM
0212600131 | 1 | ENC-RD-PS 00146/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 9791 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0112600188 | 1 | DOLP-RD-PA 00208/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COCM - CENTRO EXEC | DOLP ENGENHARIA LTDA | 15750 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0312600143 | 1 | DG-RD-PO 00175/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | DG SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO L | 20471 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0312500675 | 1 | DG-RD-PO 00180/2026 | [5 empty] | 0 | 25983 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | EXCLUÍDA
0312600150 | 1 | DG-RD-PO 00187/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | DG SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO L | 8304 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0712600198 | 1 | ETO-RD-GR 00279/2026 | SUBST. TRAFO AVARIADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 9386 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | SIM
0712600209 | 1 | ETO-RD-GR 00301/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 8180 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0212600290 | 1 | ENC-RD-PS 00298/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 17613 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0712600266 | 1 | ETO-RD-GR 00378/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 9039 | 25983 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0112600388 | 1 | DOLP-RD-PA 00394/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | DOLP ENGENHARIA LTDA | 10184 | 25983 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0312600244 | 1 | DG-RD-PO 00295/2026 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | DG SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO L | 22780 | 25983 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | EXCLUÍDA | SIM
0612600457 | 1 | ETO-RD-AR 00739/2026 | MANUTENÇÃO CORRETIVA | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ENCERRAMENTO TECNICO | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENER | 0 | 8389 | MANUTENÇÃO CORRETIVA | EXCLUÍDA | SIM
0212600477 | 1 | ENC-RD-PS 00508/2026 | MANUTENÇÃO CORRETIVA | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - CADASTRO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 0 | 8389 | MANUTENÇÃO CORRETIVA | EXCLUÍDA
0712600361 | 1 | ETO-RD-GR 00530/2026 | SUBST. TRAFO AVARIADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 33179 | 8812 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0112600559 | 1 | DOLP-RD-PA 00588/2026 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - CADASTRO | DOLP ENGENHARIA LTDA | 25224 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | EXCLUÍDA
0112600584 | 1 | DOLP-RD-PA 00605/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - CADASTRO | DOLP ENGENHARIA LTDA | 20422 | 8812 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | SIM
0112600617 | 1 | DOLP-RD-PA 00618/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - CADASTRO | DOLP ENGENHARIA LTDA | 22348 | 8812 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0712600381 | 1 | ETO-RD-GR 00571/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 8336 | 8812 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0512600164 | 1 | ETO-RD-DP 00363/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COCM - SUL APROVAR | TAVARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTD | 29080 | 8812 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0212600530 | 1 | ENC-RD-PS 00582/2026 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COCM - CENTRO APROVAR | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 17570 | 8812 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM
0212600554 | 1 | ENC-RD-PS 00601/2026 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COCM - CENTRO APROVAR | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 22086 | 25983 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | EXCLUÍDA
0412600526 | 1 | ETO-RD-GU 00673/2026 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COCM - SUL CADASTRO | D. B. MACHADO LTDA | 5685 | 8385 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | SIM

## Caso a caso
As 61 solicitações sem conferência de material, uma por linha, com a obra de cada uma quando existe. Ordenadas pelo motivo e depois pela obra.
SS | OS | Transformador | Localidade | Alimentador | Abertura | Idade da SS (dias) | Situação | Onde está hoje | Motivo do material | Obra | Descrição da obra | Status da obra | Setor | Empreiteira | Valor realizado | SIGCO | Trafos no material | Só falta o SIAGO | Categoria de exclusão | O que o texto diz | Descrição da SS
DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 | 5721980001 | PORTO NACIONAL | AL04072001 | 2026-04-09 21:46 | 83 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | furto | FURTADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 572198001 FURTADO na RDR de porto nacional , acesso livre , tensão 13,8 , pra-raio, potencia 45 kva OBS: TRAFO ATENDE BRK
DOLP-RD-PA 00479/2026 | DLP-CTPA00 000077/2026 | 5706792122 | PALMAS | LD03434001 | 2026-04-23 16:04 | 69 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | preventivo | PREVENTIVO | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT.
ETO-RD-AR 00422/2026 |  | 5155372016 | WANDERLANDIA | LD01095030 | 2026-03-04 12:38 | 119 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | furto | FURTADO | Trafo 5155372016 furtado potência 15kva tensão 34,5kv acesso com caminhonete. Trafo auxiliar do religador 7955372016.
DG-RD-PO 00076/2026 | DG-MPPO01 000023/2026 | 5700236001 | PORTO NACIONAL | AL06072001 | 2026-01-20 08:33 | 162 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA |  | 0312600094 | FURTO DE BENS TRAFO | PROJETO:PROJETO EM ANDAMENTO | COPC | DG SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO L | 0 | 0 | 0 |  | furto | FURTADO | INSTALAÇÃO DE UM NOVO TRAFO QUE FOI FURTADO.TRAFO 5700236001 DE 45KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. 18 CLIENTES PENALIZADOS.
DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | 5710067250 | IPUEIRAS | LD02072001 | 2026-01-27 18:44 | 155 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA |  | 0312600095 | FURTO DE BENS TRAFO | PROJETO:PROJETO EM ANDAMENTO | COPC | DG SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO L | 0 | 0 | 0 | SIM | obra_sem_execucao | QUEIMADO | INT: 20264101055791Segue SS de TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado.Acesso livre para caminhonete.UC 8832714CHACARA SAO JOAO BATISTA63992193439CLEUSA DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666
DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 5729815096 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | 2026-02-05 08:24 | 146 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0112600188 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | COCM - CENTRO EXEC | DOLP ENGENHARIA LTDA | 15750.0 | 8385 | 0 | SIM |  | AVARIADO | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840
DOLP-RD-PA 00101/2026 | DLP-CTPA00 000013/2026 | 5744418082 | LIZARDA | LD02065015 | 2026-01-20 13:26 | 162 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0112600195 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | COCM - CENTRO APROVAR | DOLP ENGENHARIA LTDA | 26356.0 | 8385 | 0 |  | fora_da_janela | AVARIADO | Transformador avariado o mesmo nao distribui, 5744418082, potencia 30kva, tensão 34.5, para raio queimado e acesso livre a camionete.
DOLP-RD-PA 00394/2026 | DLP-MLPA01 000123/2026 | 5712091070 | RIO SONO | LD01059122 | 2026-03-27 18:28 | 96 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0112600388 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | DOLP ENGENHARIA LTDA | 10184.0 | 25983 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete,
DOLP-RD-PA 00588/2026 | DLP-CTPA01 000043/2026 | 5761649196 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | 2026-05-24 00:11 | 38 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0112600559 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | GEST - CADASTRO | DOLP ENGENHARIA LTDA | 25224.0 | 8385 | 0 |  | fora_da_janela | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO
DOLP-RD-PA 00605/2026 | DLP-CTPA00 000104/2026 | 5700979271 | PORTO NACIONAL | AL01101271 | 2026-05-28 20:20 | 34 | SS ATENDIDA | SAÍDA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0112600584 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | GEST - CADASTRO | DOLP ENGENHARIA LTDA | 20422.0 | 8812 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOSUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK)
DOLP-RD-PA 00618/2026 | DLP-CTPA00 000105/2026 | 5753293122 | PALMAS | LD02059122 | 2026-05-31 01:19 | 31 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0112600617 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | GEST - CADASTRO | DOLP ENGENHARIA LTDA | 22348.0 | 8812 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas
ENC-RD-PS 00008/2026 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 5700188046 | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | 2026-01-03 18:05 | 179 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0212600046 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 16361.0 | 8385 | 0 | SIM | fora_da_janela | QUEIMADO | TR 5700188046 QUEIMADO 30KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRET 34500013OP14
ENC-RD-PS 00058/2026 | ENC-LMPS03 000011/2026 | 5700555233 | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | 2026-01-12 18:32 | 170 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0212600079 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 12157.0 | 8385 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | TR 5700555233 QUEIMADO 19,9KVP 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 084OP02(2)UC PENALIZADAS 084OP0 ESTEVE NO LOCAL
ENC-RD-PS 00146/2026 | ENC-LMPS03 000027/2026 | 5710377084 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | 2026-01-29 08:54 | 153 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0212600131 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 9791.0 | 8385 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção, substituir trafo 5710377084 queiamdo na RDR de divinopolis , acesso livre , potencia 10 kva , para-raio queimado , tensão 19,9
ENC-RD-PS 00298/2026 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 5710087014 | PIUM | LD02047073 | 2026-03-03 17:00 | 120 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0212600290 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 17613.0 | 8385 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE uc 4707095 FAZENDA ARUANA, atendida pelo TR 5710087014
ENC-RD-PS 00508/2026 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 5700211073 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | 2026-05-12 17:15 | 50 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0212600477 | MANUTENÇÃO CORRETIVA | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | GEST - CADASTRO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 0 | 8389 | 0 |  | desativacao | DESATIVACAO | DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL.
ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 5710170055 | ARAGUACEMA | LD01434149 | 2026-06-17 10:28 | 14 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0212600530 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | COCM - CENTRO APROVAR | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 17570.0 | 8812 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5
ENC-RD-PS 00601/2026 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 5753306085 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | 2026-06-24 12:13 | 7 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0212600554 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | COCM - CENTRO APROVAR | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 22086.0 | 25983 | 0 |  | sem_fato | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5753306085 30KVA 34,5KV, QUE ATENDE GARIMPO. CARGAS A REVELIA
DG-RD-PO 00180/2026 | DG-MPDG01 000049/2026 | 5710046096 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | 2026-02-12 10:44 | 139 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0312500675 |  |  |  |  | 0 | 25983 | 0 |  | sem_interrupcao | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO OBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. SS 814/2025 ABERTA NO TRAFO ERRADO
DG-RD-PO 00073/2026 | DG-MLPO01 000020/2026 | 5713428152 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | 2026-01-19 16:32 | 163 | SS ATENDIDA | SAÍDA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0312600077 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | DG SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO L | 21607.0 | 8385 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | INT: 20264088317207Segue SS de TR 5713428152 45KVA/34.5KV e para-raios queimados.OBS: Cliente necessita de energia para dar água para o gado.Acesso livre.UC 28302479FAZENDA VALES, 0 - NA SAIDA DE SANTA ROSA RUA ALICE63992786702AGROPECUARIA VALES LTDA152OP01 63 98413-9467
DG-RD-PO 00175/2026 | DG-MLPO02 000039/2026 | 5750621043 | SILVANOPOLIS | LD01051035 | 2026-02-10 16:42 | 141 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0312600143 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | DG SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO L | 20471.0 | 8385 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | TRAFO 5750621043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE
DG-RD-PO 00187/2026 | DG-MLPO01 000042/2026 | 5729815096 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | 2026-02-13 16:21 | 138 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0312600150 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | DG SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO L | 8304.0 | 8385 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA)
DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | 5762760044 | FATIMA | LD01056046 | 2026-03-30 08:30 | 93 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0312600244 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | DG SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO L | 22780.0 | 25983 | 0 | SIM | remanejamento | QUEIMADO | SEGUE NOTA PRA REMANEJAR TRAFO 5762760044 RETIRA TRAFO DE 150 POR UM DE 75 FOI INSTALDO DE 150 DEVIDO NO DIA DA QUEIMA NÃO TER NO TRAFO DE 75
ETO-RD-GU 00673/2026 | DBM-MLDB05 000104/2026 | 5710487097 | TALISMA | LD01003036 | 2026-06-25 19:07 | 6 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0412600526 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | COCM - SUL CADASTRO | D. B. MACHADO LTDA | 5685.0 | 8385 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ
ETO-RD-DP 00016/2026 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 5700263190 | NOVO JARDIM | LD04028074 | 2026-01-03 10:47 | 179 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0512600013 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | E P ALVES ENERGIA LTDA | 10013.0 | 8385 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte AltaIND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD
ETO-RD-DP 00033/2026 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 5700490091 | ALMAS | LD03002091 | 2026-01-11 16:13 | 171 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0512600025 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | TAVARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTD | 16755.0 | 8385 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 091OP01 , segue SS do transformador 5700490091 queimado , 30KVA na 34.5 KV , acesso livre
ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 5700268028 | NATIVIDADE | LD04002091 | 2026-06-05 11:25 | 26 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0512600164 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | COCM - SUL APROVAR | TAVARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTD | 29080.0 | 8812 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | transformador queimado acesso livre
ETO-RD-AR 00012/2026 | ENC-MLAR01 000018/2026 | 5743768004 | ARAGUAINA | LD03010004 | 2026-01-04 09:20 | 178 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0612600039 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 11227.0 | 25983 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | trafo 5743768004
ETO-RD-AR 00077/2026 | ENC-MLAR05 000025/2026 | 5710357058 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | 2026-01-15 12:46 | 167 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0612600072 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 15949.0 | 8385 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | Trafo 5710357058 45kva queimadoTensão: 34,5Acesso: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTAEquipe: 058op03Contato: 99136-7243
ETO-RD-AR 00739/2026 | ENC-MPAR01 000043/2026 | 5743290004 | ARAGUAINA | AL01040004 | 2026-04-24 13:04 | 68 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0612600457 | MANUTENÇÃO CORRETIVA | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TECNICO | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENER | 0 | 8389 | 0 | SIM | cola_fita | AVARIADO | Trafo 5743290004 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 004op02 (63)98454-1114
ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 5710240111 | BERNARDO SAYAO | AL05020023 | 2026-02-24 17:17 | 127 | SS ATENDIDA | SAÍDA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0712600198 | SUBST. TRAFO AVARIADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 9386.0 | 8385 | 0 | SIM |  | AVARIADO | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas
ETO-RD-GR 00301/2026 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 5700356066 | TUPIRATINS | LD03038009 | 2026-03-01 11:51 | 122 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0712600209 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 8180.0 | 8385 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom.IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVARDR TUPIRATINS
ETO-RD-GR 00378/2026 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 5701096087 | GOIANORTE | LD02022033 | 2026-03-25 17:46 | 98 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0712600266 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 9039.0 | 25983 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | trafo 5701096087 queimado em campo
ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 5700001112 | COLMEIA | LD03022033 | 2026-05-15 18:03 | 47 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0712600361 | SUBST. TRAFO AVARIADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 33179.0 | 8812 | 0 | SIM |  | AVARIADO | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom
ETO-RD-GR 00571/2026 | ENC-MLGR02 000120/2026 | 5700992015 | PEDRO AFONSO | LD01414015 | 2026-05-31 17:35 | 31 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA FORA DO EXPORT DE MATERIAL | 0712600381 | SUBST. TRAFO QUEIMADO | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | GEST - ENCERRAMENTO | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCA | 8336.0 | 8812 | 0 | SIM |  | QUEIMADO | Acionar equipe de manutencao para realizar a troca do trafo 5700992015 e para raio queimado acesso para camioneta equipe 015op02
DG-RD-PO 00164/2026 | DG-MPPO01 000042/2026 | 5727402001 | PORTO NACIONAL | AL05072001 | 2026-02-05 07:21 | 146 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | AVARIADO | TR 5727402001TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5TENSAO 13800 BOA VENTURA
DG-RD-PO 00404/2026 | DG-MLPO02 000075/2026 | 5700112250 | IPUEIRAS | LD02072001 | 2026-06-08 12:48 | 23 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 | NÃO |  | QUEIMADO | TR-57000112250 Queimadopara raios queimado potência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001op17 tel-63992697388
DOLP-RD-PA 00008/2026 | DLP-MLPA01 000003/2026 | 5700269070 | RIO SONO | LD02065015 | 2026-01-03 18:09 | 179 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia.
DOLP-RD-PA 00096/2026 | DLP-MPPA01 000034/2026 | 5745888082 | LIZARDA | LD02065015 | 2026-01-19 16:27 | 163 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | OUTROS | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento
DOLP-RD-PA 00114/2026 | DLP-MLPA02 000008/2026 | 5709566006 | TOCANTINIA | LD03059122 | 2026-01-22 21:15 | 160 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | OUTROS | segue nota de trafo, trafo 5709566006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado
DOLP-RD-PA 00348/2026 | ETO-LMPA01 000075/2026 | 5736149196 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | 2026-03-13 18:01 | 110 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_os | SEM OS | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992629128 acesso livre favor agilizar o atendimento
DOLP-RD-PA 00349/2026 |  | 5710041092 | NOVO ACORDO | LD01059122 | 2026-03-14 05:20 | 109 | SS PENDENTE | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_os | QUEIMADO | Trafo 5710041092, 30 Kva, 19,9 Kv queimado acesso livre
DOLP-RD-PA 00354/2026 | ETO-LMPA02 000292/2026 | 5711515122 | PALMAS | AL07059122 | 2026-03-15 18:33 | 108 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_os | QUEIMADO | TRAFO 5711515122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOMACESSO: LIVRE
DOLP-RD-PA 00466/2026 | DLP-MLPA01 000141/2026 | 5705081122 | PALMAS | AL01099059 | 2026-04-18 22:54 | 74 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | AVARIADO | Trafo com vazamento e oleo
ENC-RD-PS 00143/2026 | ENC-LMPS01 000036/2026 | 5730365013 | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | 2026-01-28 11:46 | 154 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | TR 5730365013150KVATENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADOS /ACESSO PARA CAMINHAO 163UC PENALIZADAS
ENC-RD-PS 00364/2026 | ETO-RD-PS 000755/2026 | 5700001180 | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | 2026-03-19 15:59 | 104 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | AVARIADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana
ENC-RD-PS 00578/2026 | ENC-LMPS01 000142/2026 | 5701548013 | PARAISO DO TOCANTINS | LD04062013 | 2026-06-13 16:11 | 18 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 | NÃO |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso
ETO-RD-AG 00492/2026 | ENC-MPAG01 000191/2026 | 5700014081 | ITAGUATINS | AL01016065 | 2026-05-09 12:00 | 53 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | AVARIADO | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KVAcesso livreendereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01
ETO-RD-AR 00987/2026 | ENC-MLAR05 000334/2026 | 5700001058 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | 2026-06-16 18:57 | 15 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | fora_da_janela | AVARIADO | TRAFO 5700001058 75KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO OCASIONANDO INCENDIO NA BUCHA SECUNDARIARUA JOSE LINO DA SILVA, 0 - QD07 LT 04 PROX CARTORIO DE IMOVEIS RDU DE SANTA FÉ.
ETO-RD-DP 00025/2026 |  | 5744821027 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | 2026-01-05 14:52 | 177 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_os | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5744821027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte Alta do bom Jesus FAZENDA SAO JOAQUIM S/N LOTE 1
ETO-RD-DP 00233/2026 | ETO-RD-DP 000615/2026 | 5700108050 | COMBINADO | AL01023050 | 2026-04-07 15:30 | 85 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_os | SEM OS | SS criada para substituir SS ETO RD DP 002025/2026 que foi cancelada.
ETO-RD-GR 00158/2026 | ETO-RD-GR 000240/2026 | 5700089077 | GOIATINS | AL01042078 | 2026-01-31 18:38 | 151 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | tap | AVARIADO | TRAFO 5700089077 COM TENSÃO MUITO BAIXA E TAP INTERNO DENTRO DO ÓLEO TRAFO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV TROCAR PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITOTESTE AVAZIO
ETO-RD-PA 00005/2026 | ETO-RD-PA 000103/2026 | 5700935122 | PALMAS | AL09059122 | 2026-01-07 07:28 | 175 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | AVARIADO | SEGUE SS DE TRAFO 5700935122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS
ETO-RD-PA 00159/2026 | ETO-RD-PA 001189/2026 | 5700467006 | TOCANTINIA | AL01082006 | 2026-03-12 08:43 | 111 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-PA 00161/2026 | ETO-RD-PA 001192/2026 | 5710113092 | NOVO ACORDO | LD03046026 | 2026-03-12 16:31 | 111 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO
ETO-RD-PA 00167/2026 | ETO-RD-PA 001196/2026 | 5702828122 | PALMAS | LD02059122 | 2026-03-14 22:01 | 109 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5702828122, 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, aceso livre , regiao do vai quem quer,
ETO-RD-PA 00170/2026 | ETO-RD-PA 001197/2026 | 5700248196 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | 2026-03-16 09:04 | 107 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | OUTROS | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-PA 00191/2026 | ETO-LMPA01 000085/2026 | 5703886001 | PORTO NACIONAL | LD01100001 | 2026-03-18 18:12 | 105 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado
ETO-RD-PA 00192/2026 | ETO-RD-PA 001216/2026 | 5710001151 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | 2026-03-18 18:26 | 105 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado na rural de santa tereza, trafo 5710001151, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado,acesso livre. proximo povoado barra da aroeira
ETO-RD-PS 00077/2026 | ENC-MPPS01 000021/2026 | 5730365013 | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | 2026-01-29 02:32 | 153 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO [5730365013] NA RDU DE PARAISO
ETO-RD-PS 00133/2026 |  | 5700617073 | LAGOA DA CONFUSAO | LD02047073 | 2026-03-16 17:24 | 107 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | sem_os | AVARIADO | Segue ss para tratativa com equpe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700617073 com vazamento de oleo na zona rural de lagoa da confusao

## Sem obra gerada
29 solicitações em que a obra nunca foi gerada. Para estas não adianta pedir extração: não existe obra no cadastro. A providência é outra — abrir a obra, ou aceitar que a prova de troca não virá e decidir o caso por outro caminho.
SS | OS | Transformador | Localidade | Alimentador | Abertura | Idade da SS (dias) | Situação | Onde está hoje | Motivo do material | Obra | Trafos no material | Só falta o SIAGO | Categoria de exclusão | O que o texto diz | Descrição da SS
DG-RD-PO 00164/2026 | DG-MPPO01 000042/2026 | 5727402001 | PORTO NACIONAL | AL05072001 | 2026-02-05 07:21 | 146 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | AVARIADO | TR 5727402001TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5TENSAO 13800 BOA VENTURA
DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 | 5721980001 | PORTO NACIONAL | AL04072001 | 2026-04-09 21:46 | 83 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA |  |  | 0 |  | furto | FURTADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 572198001 FURTADO na RDR de porto nacional , acesso livre , tensão 13,8 , pra-raio, potencia 45 kva OBS: TRAFO ATENDE BRK
DG-RD-PO 00404/2026 | DG-MLPO02 000075/2026 | 5700112250 | IPUEIRAS | LD02072001 | 2026-06-08 12:48 | 23 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 | NÃO |  | QUEIMADO | TR-57000112250 Queimadopara raios queimado potência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001op17 tel-63992697388
DOLP-RD-PA 00008/2026 | DLP-MLPA01 000003/2026 | 5700269070 | RIO SONO | LD02065015 | 2026-01-03 18:09 | 179 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia.
DOLP-RD-PA 00096/2026 | DLP-MPPA01 000034/2026 | 5745888082 | LIZARDA | LD02065015 | 2026-01-19 16:27 | 163 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | OUTROS | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento
DOLP-RD-PA 00114/2026 | DLP-MLPA02 000008/2026 | 5709566006 | TOCANTINIA | LD03059122 | 2026-01-22 21:15 | 160 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | OUTROS | segue nota de trafo, trafo 5709566006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado
DOLP-RD-PA 00348/2026 | ETO-LMPA01 000075/2026 | 5736149196 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | 2026-03-13 18:01 | 110 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_os | SEM OS | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992629128 acesso livre favor agilizar o atendimento
DOLP-RD-PA 00349/2026 |  | 5710041092 | NOVO ACORDO | LD01059122 | 2026-03-14 05:20 | 109 | SS PENDENTE | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_os | QUEIMADO | Trafo 5710041092, 30 Kva, 19,9 Kv queimado acesso livre
DOLP-RD-PA 00354/2026 | ETO-LMPA02 000292/2026 | 5711515122 | PALMAS | AL07059122 | 2026-03-15 18:33 | 108 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_os | QUEIMADO | TRAFO 5711515122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOMACESSO: LIVRE
DOLP-RD-PA 00466/2026 | DLP-MLPA01 000141/2026 | 5705081122 | PALMAS | AL01099059 | 2026-04-18 22:54 | 74 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | AVARIADO | Trafo com vazamento e oleo
DOLP-RD-PA 00479/2026 | DLP-CTPA00 000077/2026 | 5706792122 | PALMAS | LD03434001 | 2026-04-23 16:04 | 69 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA |  |  | 0 |  | preventivo | PREVENTIVO | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT.
ENC-RD-PS 00143/2026 | ENC-LMPS01 000036/2026 | 5730365013 | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | 2026-01-28 11:46 | 154 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | TR 5730365013150KVATENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADOS /ACESSO PARA CAMINHAO 163UC PENALIZADAS
ENC-RD-PS 00364/2026 | ETO-RD-PS 000755/2026 | 5700001180 | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | 2026-03-19 15:59 | 104 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | AVARIADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana
ENC-RD-PS 00578/2026 | ENC-LMPS01 000142/2026 | 5701548013 | PARAISO DO TOCANTINS | LD04062013 | 2026-06-13 16:11 | 18 | SS ATENDIDA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 | NÃO |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso
ETO-RD-AG 00492/2026 | ENC-MPAG01 000191/2026 | 5700014081 | ITAGUATINS | AL01016065 | 2026-05-09 12:00 | 53 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | AVARIADO | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KVAcesso livreendereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01
ETO-RD-AR 00422/2026 |  | 5155372016 | WANDERLANDIA | LD01095030 | 2026-03-04 12:38 | 119 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA |  |  | 0 |  | furto | FURTADO | Trafo 5155372016 furtado potência 15kva tensão 34,5kv acesso com caminhonete. Trafo auxiliar do religador 7955372016.
ETO-RD-AR 00987/2026 | ENC-MLAR05 000334/2026 | 5700001058 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | 2026-06-16 18:57 | 15 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | fora_da_janela | AVARIADO | TRAFO 5700001058 75KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO OCASIONANDO INCENDIO NA BUCHA SECUNDARIARUA JOSE LINO DA SILVA, 0 - QD07 LT 04 PROX CARTORIO DE IMOVEIS RDU DE SANTA FÉ.
ETO-RD-DP 00025/2026 |  | 5744821027 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | 2026-01-05 14:52 | 177 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_os | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5744821027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte Alta do bom Jesus FAZENDA SAO JOAQUIM S/N LOTE 1
ETO-RD-DP 00233/2026 | ETO-RD-DP 000615/2026 | 5700108050 | COMBINADO | AL01023050 | 2026-04-07 15:30 | 85 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_os | SEM OS | SS criada para substituir SS ETO RD DP 002025/2026 que foi cancelada.
ETO-RD-GR 00158/2026 | ETO-RD-GR 000240/2026 | 5700089077 | GOIATINS | AL01042078 | 2026-01-31 18:38 | 151 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | tap | AVARIADO | TRAFO 5700089077 COM TENSÃO MUITO BAIXA E TAP INTERNO DENTRO DO ÓLEO TRAFO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV TROCAR PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITOTESTE AVAZIO
ETO-RD-PA 00005/2026 | ETO-RD-PA 000103/2026 | 5700935122 | PALMAS | AL09059122 | 2026-01-07 07:28 | 175 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | AVARIADO | SEGUE SS DE TRAFO 5700935122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS
ETO-RD-PA 00159/2026 | ETO-RD-PA 001189/2026 | 5700467006 | TOCANTINIA | AL01082006 | 2026-03-12 08:43 | 111 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-PA 00161/2026 | ETO-RD-PA 001192/2026 | 5710113092 | NOVO ACORDO | LD03046026 | 2026-03-12 16:31 | 111 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO
ETO-RD-PA 00167/2026 | ETO-RD-PA 001196/2026 | 5702828122 | PALMAS | LD02059122 | 2026-03-14 22:01 | 109 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5702828122, 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, aceso livre , regiao do vai quem quer,
ETO-RD-PA 00170/2026 | ETO-RD-PA 001197/2026 | 5700248196 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | 2026-03-16 09:04 | 107 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | OUTROS | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-PA 00191/2026 | ETO-LMPA01 000085/2026 | 5703886001 | PORTO NACIONAL | LD01100001 | 2026-03-18 18:12 | 105 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado
ETO-RD-PA 00192/2026 | ETO-RD-PA 001216/2026 | 5710001151 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | 2026-03-18 18:26 | 105 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado na rural de santa tereza, trafo 5710001151, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado,acesso livre. proximo povoado barra da aroeira
ETO-RD-PS 00077/2026 | ENC-MPPS01 000021/2026 | 5730365013 | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | 2026-01-29 02:32 | 153 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_obra | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO [5730365013] NA RDU DE PARAISO
ETO-RD-PS 00133/2026 |  | 5700617073 | LAGOA DA CONFUSAO | LD02047073 | 2026-03-16 17:24 | 107 | SS ATENDIDA | EXCLUÍDA | Material não conferido: OBRA NAO GERADA |  | 0 |  | sem_os | AVARIADO | Segue ss para tratativa com equpe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700617073 com vazamento de oleo na zona rural de lagoa da confusao