## Regras só pela SS
Categoria | Como reconhecer lendo só a SS | Dá para decidir? | Acerto no período
DÁ PARA DECIDIR SÓ COM A SS
FURTO | Origem da SS = FURTADO, ou defeito = FURTADO/VANDALISMO, ou o texto traz “furtado”, “roubado”, “levaram o trafo”. | Sim | 35 de 36
ABALROAMENTO | Defeito da SS = ABALROADO, ou o texto traz “abalroamento”, “colisão”, “veículo bateu no poste”. | Sim | 7 de 7
AVARIADO | Origem da SS = AVARIADO. Normalmente com defeito VAZAMENTO DE ÓLEO, BUCHA DANIFICADA ou DETERIORADA. | Quase sempre | 81 de 109
QUEIMADO | Origem da SS = QUEIMADO. É o padrão: 1.426 das 1.696 SS entram assim. | Quase sempre | 1.258 de 1.316
REMANEJAMENTO | Só quando o texto escreve “remanejamento” / “remanejar”. Não existe origem própria para isso. | Às vezes | 4 de 14
DIVISÃO DE CIRCUITO | Só quando o texto escreve “divisão de circuito”. | Às vezes | 2 de 4
PREVENTIVO/PROGRAMADO | Origem SOBRECARGA PREVENTIVA ou GARANTIA DE TRAFO, ou o texto traz “preventiva”, “programada”. Cuidado: quase sempre a SS de preventivo real entra como QUEIMADO. | Pouco confiável | 2 de 12
POSTE/REDE | Origem da SS = POSTE ou CABOS BT. | Sim, mas raro | 0 casos no período
A SS NÃO ENXERGA — SÓ APARECE EM OUTRO DOCUMENTO
AUSENTE DA CRÍTICA | Depende de cruzar o transformador com a base da Crítica. A SS não guarda interrupção. | Não | 0 de 76
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | Depende da hora de início e fim da ocorrência na Crítica. | Não | 0 de 31
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Depende de número de série retirado/instalado e do material da obra. | Não | 0 de 21
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | Depende da Crítica. | Não | 0 de 15
RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | Depende da causa e do papel do ativo na Crítica. | Não | 0 de 2
SEM OBRA — PASSADOS 60 DIAS | Depende de existir obra vinculada e da data de hoje. | Não | 0 de 14
SEM OS E SEM OBRA | Depende de existir OS e obra. | Não | 0 de 6
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | Depende da lista de material da obra. | Não | 0 de 3
OBRA SEM EXECUÇÃO | Depende da situação da obra. | Não | 0 de 1
SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | Quem diz que não trocou é a conclusão da OS. A SS foi aberta como queimado. | Não | 0 de 11
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | A SS entra como avariado ou queimado; quem revela o ajuste de tensão é a OS. | Não | 0 de 7
FALTA DE FASE | A SS entra como avariado; quem revela é a OS. | Não | 0 de 2
ERRO DE CADASTRO — NÃO É TRANSFORMADOR | Depende de conferir o ativo no cadastro / na OS. | Não | 0 de 2
SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL | Depende da OS. | Não | 0 de 1
AUXILIAR DE RELIGADOR | Depende do cadastro do ativo. | Não | 0 de 1
MELHORIA DE POSTO | Depende da OS / obra. | Não | 0 de 1
DANO DE TERCEIROS | Depende da OS. A SS costuma entrar como furto ou queimado. | Não | 0 de 1
SS DUPLICADA | Depende de cruzar as SS entre si e com a ocorrência. | Não | 0 de 1

## Teste nas 1.696
Categoria final (leitura completa) | SS | Acertadas só pela SS | O que a SS sozinha diria
QUEIMADO | 1316 | 1258 | QUEIMADO (1258), AVARIADO (31), SEM PISTA NA SS (17)
AVARIADO | 109 | 81 | AVARIADO (81), QUEIMADO (14), PREVENTIVO/PROGRAMADO (10)
AUSENTE DA CRÍTICA | 76 | 0 | QUEIMADO (56), AVARIADO (14), SEM PISTA NA SS (2)
FURTO | 36 | 35 | FURTO (35), QUEIMADO (1)
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 31 | 0 | QUEIMADO (24), AVARIADO (7)
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 21 | 0 | QUEIMADO (19), AVARIADO (2)
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 15 | 0 | QUEIMADO (12), AVARIADO (3)
SEM OBRA — PASSADOS 60 DIAS | 14 | 0 | QUEIMADO (10), AVARIADO (3), PREVENTIVO/PROGRAMADO (1)
REMANEJAMENTO | 14 | 4 | PREVENTIVO/PROGRAMADO (7), REMANEJAMENTO (4), QUEIMADO (1)
PREVENTIVO/PROGRAMADO | 12 | 2 | AVARIADO (4), QUEIMADO (3), PREVENTIVO/PROGRAMADO (2)
SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | 11 | 0 | QUEIMADO (3), PREVENTIVO/PROGRAMADO (3), AVARIADO (2)
ABALROAMENTO | 7 | 7 | ABALROAMENTO (7)
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | 7 | 0 | AVARIADO (6), QUEIMADO (1)
SEM OS E SEM OBRA | 6 | 0 | QUEIMADO (3), AVARIADO (3)
DIVISÃO DE CIRCUITO | 4 | 2 | DIVISAO DE CIRCUITO (2), PREVENTIVO/PROGRAMADO (2)
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | 3 | 0 | QUEIMADO (3)
ERRO DE CADASTRO — NÃO É TRANSFORMADOR | 2 | 0 | QUEIMADO (2)
FALTA DE FASE | 2 | 0 | AVARIADO (2)
RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | 2 | 0 | AVARIADO (1), QUEIMADO (1)
OBRA SEM EXECUÇÃO | 1 | 0 | FURTO (1)
DANO DE TERCEIROS | 1 | 0 | FURTO (1)
AUXILIAR DE RELIGADOR | 1 | 0 | QUEIMADO (1)
AVALIAR COM O MATHEUS | 1 | 0 | QUEIMADO (1)
SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL | 1 | 0 | AVARIADO (1)
SS DUPLICADA | 1 | 0 | QUEIMADO (1)
INCONCLUSIVO | 1 | 0 | AVARIADO (1)
MELHORIA DE POSTO | 1 | 0 | QUEIMADO (1)

## Resumo
Universo jan–ago/2026 | 1696
Categoria certa lendo só a SS | 1389 (82%)
Contam no indicador — leitura completa | 1425
Contariam — lendo só a SS | 1576
Diferença (SS sozinha infla o número em) | 151
Expurgos que a SS não consegue enxergar | 190