## Leitura
A regra de abertura, em três linhas
1. QUEIMADO vira FORMS. Origem QUEIMADO: 1.482 SS, só 3,0% viraram aviso. Defeito DESCARGA ATMOSFÉRICA: 996 SS, 3,5%.
É o caminho do Infotrafo, e é quase automático.
2. O que não é o transformador vira aviso, sempre. POSTE 99,1%, CABOS BT 100%, CABOS MT 100%, VEGETAÇÃO 100%,
DETERIORADA 100%, MAL FIXADO 100%, QUEBRADO 100%, FALTANDO 100%, INCLINADO 100%, BASE DETERIORADA 100%.
3. AVARIADO é o divisor. 292 SS: 147 viraram aviso, 145 viraram FORMS. Mesma origem, decisão oposta.
Dentro dele, quem desempata é a criticidade: EMERGENCIAL 40,7% aviso, ALTA 92,3%, PROGRAMÁVEL 89,5%.
Ou seja: o tipo da SS não descreve o equipamento, descreve a pressa. Emergência vira FORMS e chega ao Infotrafo;
o que dá para programar vira aviso e não chega. Metade dos avariados fica de fora por causa disso.
Base: 2.156 SS com tipo preenchido na aba BASE_SS_OS do Trafo.xlsx (jan a set/2026). Taxa geral de aviso: 23,5%.
Lift é quantas vezes o valor aumenta a chance de virar aviso em relação a essa taxa geral.

## Origem da SS
Valor | SS | Viraram aviso/solicitação | % aviso | Força (lift) | Leitura
CABOS BT | 52 | 52 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
CABOS MT | 6 | 6 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
OUTROS | 7 | 7 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | 3 | 3 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
POSTE | 113 | 112 | 99.1 | 4.2 | sempre vira aviso
GARANTIA DE TRAFO | 27 | 24 | 88.9 | 3.8 | quase sempre aviso
SOBRECARGA PREVENTIVA | 53 | 44 | 83 | 3.5 | quase sempre aviso
(vazio) | 77 | 53 | 68.8 | 2.9 | meio a meio
AVARIADO | 292 | 147 | 50.3 | 2.1 | meio a meio
FURTADO | 36 | 6 | 16.7 | 0.7 | quase sempre FORMS
QUEIMADO | 1482 | 45 | 3 | 0.1 | sempre vira FORMS

## Defeito da SS
Valor | SS | Viraram aviso/solicitação | % aviso | Força (lift) | Leitura
DESNIVELADO (A) | 3 | 3 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | 30 | 30 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
DETERIORADA | 61 | 61 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | 25 | 25 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
INCLINADO | 8 | 8 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
CABO CONDUTOR BAIXO | 5 | 5 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA | 3 | 3 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
POSTE MADEIRA | 6 | 6 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
FALTANDO | 12 | 12 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
ALTO ESFORÇO MECANICO | 4 | 4 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
PODRE | 4 | 4 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
MELHORIA DE REDE (REDE PRECÁRIA) | 3 | 3 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | 3 | 3 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
BASE DETERIORADA | 6 | 6 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
TRANSFERÊNCIA DE BAIXA TENSÃO | 4 | 4 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
COLA E FITA | 25 | 24 | 96 | 4.1 | sempre vira aviso
VEGETAÇÃO | 15 | 14 | 93.3 | 4 | sempre vira aviso
VANDALISMO | 25 | 20 | 80 | 3.4 | quase sempre aviso
QUEIMADO | 3 | 2 | 66.7 | 2.8 | meio a meio
(vazio) | 80 | 49 | 61.3 | 2.6 | meio a meio
ABALROADO | 28 | 16 | 57.1 | 2.4 | meio a meio
VAZAMENTO DE ÓLEO | 236 | 75 | 31.8 | 1.4 | quase sempre FORMS
SOBRECARGA | 82 | 23 | 28 | 1.2 | quase sempre FORMS
FURTADO | 35 | 5 | 14.3 | 0.6 | quase sempre FORMS
BUCHA DANIFICADA | 116 | 15 | 12.9 | 0.5 | quase sempre FORMS
NÃO IDENTIFICADO | 314 | 28 | 8.9 | 0.4 | sempre vira FORMS
DESCARGA ATMOSFÉRICA | 996 | 35 | 3.5 | 0.1 | sempre vira FORMS

## Origem da OS
Valor | SS | Viraram aviso/solicitação | % aviso | Força (lift) | Leitura
CABOS BT | 40 | 40 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
ESTRUTURA SECUNDÁRIA | 4 | 4 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
INSPEÇÃO VISUAL | 3 | 3 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | 3 | 3 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
POSTE | 87 | 86 | 98.9 | 4.2 | sempre vira aviso
GARANTIA DE TRAFO | 37 | 35 | 94.6 | 4 | sempre vira aviso
CABOS MT | 6 | 5 | 83.3 | 3.5 | quase sempre aviso
SOBRECARGA PREVENTIVA | 59 | 47 | 79.7 | 3.4 | quase sempre aviso
AVARIADO | 220 | 114 | 51.8 | 2.2 | meio a meio
OUTROS | 14 | 7 | 50 | 2.1 | meio a meio
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | 12 | 5 | 41.7 | 1.8 | meio a meio
(vazio) | 343 | 104 | 30.3 | 1.3 | quase sempre FORMS
FURTADO | 29 | 4 | 13.8 | 0.6 | quase sempre FORMS
QUEIMADO | 1285 | 40 | 3.1 | 0.1 | sempre vira FORMS

## Defeito da OS
Valor | SS | Viraram aviso/solicitação | % aviso | Força (lift) | Leitura
CABO CONDUTOR BAIXO | 4 | 4 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | 24 | 24 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | 7 | 7 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | 23 | 23 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
INCLINADO | 4 | 4 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
OXIDADO / DETERIORADO | 5 | 5 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | 3 | 3 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
POSTE MADEIRA | 3 | 3 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
ALTO ESFORÇO MECANICO | 4 | 4 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
ÁRVORE NA REDE DE MT E BT | 3 | 3 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
PODRE | 4 | 4 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
BASE DETERIORADA | 6 | 6 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
CORROSÃO / OXIDAÇÃO | 7 | 7 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
TRANSFERÊNCIA DE BAIXA TENSÃO | 3 | 3 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
DETERIORADA | 33 | 32 | 97 | 4.1 | sempre vira aviso
FALTANDO | 15 | 14 | 93.3 | 4 | sempre vira aviso
VEGETAÇÃO | 12 | 11 | 91.7 | 3.9 | sempre vira aviso
COLA E FITA | 21 | 19 | 90.5 | 3.8 | sempre vira aviso
ARMADURA EXPOSTA / OXIDADA | 3 | 2 | 66.7 | 2.8 | meio a meio
VANDALISMO | 5 | 2 | 40 | 1.7 | meio a meio
ABALROADO | 16 | 6 | 37.5 | 1.6 | meio a meio
VAZAMENTO DE ÓLEO | 165 | 53 | 32.1 | 1.4 | quase sempre FORMS
SOBRECARGA | 179 | 54 | 30.2 | 1.3 | quase sempre FORMS
(vazio) | 372 | 108 | 29 | 1.2 | quase sempre FORMS
NÃO IDENTIFICADO | 231 | 25 | 10.8 | 0.5 | quase sempre FORMS
FURTADO | 28 | 3 | 10.7 | 0.5 | quase sempre FORMS
BUCHA DANIFICADA | 63 | 5 | 7.9 | 0.3 | sempre vira FORMS
DESCARGA ATMOSFÉRICA | 855 | 40 | 4.7 | 0.2 | sempre vira FORMS
QUEIMADO | 21 | 0 | 0 | 0 | sempre vira FORMS

## Avariado — defeito
Valor | SS | Viraram aviso/solicitação | % aviso | Força (lift) | Leitura
MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | 21 | 21 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
VEGETAÇÃO | 6 | 6 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
COLA E FITA | 19 | 19 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
VANDALISMO | 9 | 7 | 77.8 | 3.3 | quase sempre aviso
SOBRECARGA | 8 | 6 | 75 | 3.2 | quase sempre aviso
ABALROADO | 6 | 4 | 66.7 | 2.8 | meio a meio
NÃO IDENTIFICADO | 26 | 16 | 61.5 | 2.6 | meio a meio
VAZAMENTO DE ÓLEO | 128 | 52 | 40.6 | 1.7 | meio a meio
DESCARGA ATMOSFÉRICA | 12 | 3 | 25 | 1.1 | quase sempre FORMS
BUCHA DANIFICADA | 54 | 10 | 18.5 | 0.8 | quase sempre FORMS

## Avariado — criticidade
Valor | SS | Viraram aviso/solicitação | % aviso | Força (lift) | Leitura
ALTA | 26 | 24 | 92.3 | 3.9 | sempre vira aviso
PROGRAMAVEL | 19 | 17 | 89.5 | 3.8 | quase sempre aviso
URGENTE | 12 | 9 | 75 | 3.2 | quase sempre aviso
BAIXA | 4 | 3 | 75 | 3.2 | quase sempre aviso
EMERGENCIAL | 231 | 94 | 40.7 | 1.7 | meio a meio

## Avariado — esquema
Valor | SS | Viraram aviso/solicitação | % aviso | Força (lift) | Leitura
MC - CONEXÃO BT | 7 | 7 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
MC - CONDUTOR | 3 | 3 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 12 | 12 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
MC - CONDUTOR BT | 7 | 7 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
MC - PODA DE ÁRVORE | 4 | 4 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
MC - ATERRAMENTO | 7 | 7 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 10 | 10 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
MC - OBJETO ESTRANHO | 8 | 8 | 100 | 4.3 | sempre vira aviso
MC - CONEXÃO MT | 13 | 12 | 92.3 | 3.9 | sempre vira aviso
MC - POSTES | 8 | 7 | 87.5 | 3.7 | quase sempre aviso
MC - FERRAGENS | 7 | 6 | 85.7 | 3.6 | quase sempre aviso
MC - EQUIPAMENTOS | 8 | 6 | 75 | 3.2 | quase sempre aviso
(vazio) | 22 | 14 | 63.6 | 2.7 | meio a meio
MC - PARA-RAIOS MT | 5 | 3 | 60 | 2.6 | meio a meio
MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 166 | 36 | 21.7 | 0.9 | quase sempre FORMS

## Avariado — equipe
Valor | SS | Viraram aviso/solicitação | % aviso | Força (lift) | Leitura
ETO-RD-GU | 24 | 20 | 83.3 | 3.5 | quase sempre aviso
ETO-RD-PA | 11 | 9 | 81.8 | 3.5 | quase sempre aviso
ETO-RD-DP | 16 | 11 | 68.8 | 2.9 | meio a meio
ETO-RD-AG | 47 | 28 | 59.6 | 2.5 | meio a meio
ETO-RD-AR | 62 | 28 | 45.2 | 1.9 | meio a meio
DOLP-RD-PA | 44 | 18 | 40.9 | 1.7 | meio a meio
ENC-RD-PS | 23 | 9 | 39.1 | 1.7 | meio a meio
ETO-RD-GR | 41 | 13 | 31.7 | 1.3 | quase sempre FORMS
DG-RD-PO | 15 | 3 | 20 | 0.9 | quase sempre FORMS