## Slide 1
Expurgos de Transformadores
Janeiro a agosto de 2026
Squad Equipamentos Especiais
Notes: Base: 227 SS expurgadas de janeiro a agosto de 2026. Metade ainda depende de análise do COPO.

## Slide 2
Metade dos expurgos ainda não fechou
Das 227 solicitações retiradas do indicador, 112 aguardam o COPO: ou não há interrupção registrada, ou ela está fora da janela de 24 horas.
Chart: 
| Com decisão fechada (115) | Aguardando o COPO (112)
Expurgos | 115 | 112
Situação | SS | %
Com decisão fechada | 115 | 51%
Aguardando o COPO | 112 | 49%
Total | 227 | 100%
O que separa os dois grupos
Os 115 saíram por mérito. Furto, remanejamento, troca preventiva, ausência de documento — o caso está decidido e não retorna ao indicador.
Os 112 saíram por ausência de registro. O texto descreve a falha e em 81 deles a troca está documentada, mas a interrupção ou não consta na Crítica, ou consta fora da janela de 24 horas. Voltam ao indicador se a prova aparecer.
Notes: 115 decididos x 112 pendentes. Expurgo por mérito não volta; expurgo por ausência de registro volta se a prova aparecer.

## Slide 3
Como se dividem os 227 expurgos
Cinco macro categorias. A maior delas é justamente a que ainda não tem resposta.
Chart: 
| Não houve troca nenhuma | Obra não comprova a troca | Trocado, mas sem falha | Causa externa ao transformador | Sem interrupção ou fora da janela
Expurgos | 12 | 16 | 38 | 49 | 112
Leitura
Sem interrupção ou fora da janela concentra 112 dos 227 — quase metade. São 82 SS sem interrupção registrada na Crítica e 30 em que a interrupção existe, mas fora da janela de 24 horas da SS.
As outras quatro categorias somam 115 e estão encerradas. Nelas o expurgo não depende da Crítica: o motivo está no próprio caso — a causa foi externa, a troca não foi por falha, a obra não comprova a troca, ou simplesmente não houve troca.
Em destaque (laranja) o bloco que depende do COPO.
Notes: 112 de 227 na macro categoria pendente. As outras quatro estão fechadas.

## Slide 4
Os 115 expurgos com decisão fechada
Saíram do indicador por mérito próprio. Não dependem da Crítica e não retornam.
Categoria | O que significa | SS
Causa externa ao transformador | O equipamento falhou ou foi reposto, mas por causa que não é dele: furto, colisão, terceiros, ou o código nem é de transformador de distribuição. | 49
Trocado, mas sem falha | A troca aconteceu e está documentada, só que por decisão de capacidade ou de rede — remanejamento, preventivo, ajuste de tensão — e não por defeito do transformador. | 38
Obra não comprova a troca | A obra é onde o material trocado fica registrado. Aqui ela nunca foi gerada, não executou nada, ou foi encerrada sem transformador no material — não há como comprovar a substituição. | 16
Não houve troca nenhuma | O próprio registro diz que nada foi substituído: a SS é de construção ou desativação de posto, ou é a segunda SS do mesmo evento. | 12
Total |  | 115
Motivo registrado caso a caso | SS
Furto, roubo ou vandalismo | 36
Remanejamento ou mudança de potência | 14
Troca preventiva | 12
Nenhum transformador foi substituído | 11
Obra nunca foi gerada | 9
Colisão de veículo (abalroamento) | 7
Ajuste de nível de tensão (tape) | 7
Divisão de circuito | 4
Obra encerrada sem trafo no material | 3
OS sem descrição e sem obra gerada | 3
Código não é de transformador | 2
Falta de fase com ganho de potência | 2
Demais motivos, um caso cada | 5
Total | 115
Demais motivos: melhoria de posto, dano de terceiros, transformador auxiliar de religador, obra aberta e não executada, e uma SS duplicada do mesmo evento.
Notes: 49 causa externa, 38 trocado sem falha, 16 obra não comprova, 12 não houve troca. Total 115.

## Slide 5
Os 172 com texto de queima ou avaria
Dos 227 expurgos, 172 pareciam contar pela descrição do campo. Destes, 112 param na Crítica e 60 saíram por motivo apurado na leitura.
Chart: 
| Queimado (125) | Avariado (47)
Parou na Crítica | 89 | 23
Saiu por outro motivo | 36 | 24
Dos 172 com texto de falha | SS | %
Parou na Crítica: sem interrupção ou fora da janela | 112 | 65%
Saiu por outro motivo, apurado na leitura | 60 | 35%
Total | 172 | 100%
Os 60 em que a leitura discordou do texto
Categoria apurada | Principais motivos | SS
Trocado, mas sem falha | remanejamento 12, preventivo 8, tape 7 | 29
Causa externa ao transformador | furto 6, colisão 2, cadastro 2, fase 2 | 13
Obra não comprova a troca | obra não gerada 6, sem trafo no material 3 | 11
Não houve troca nenhuma | nenhum trafo substituído 6, SS duplicada 1 | 7
Total |  | 60
Nos 112 a leitura não contradiz o texto: a queima é aceita, falta a interrupção. Nos 60 a leitura encontrou outra explicação e o caso está fechado.
Queimado depende muito mais da Crítica: 71% dos 125 queimados param ali, contra 49% dos 47 avariados.
Notes: 172 de 227 com texto de queima/avaria: 125 queimado + 47 avariado. Destes 112 pela Crítica (89 queimado + 23 avariado) e 60 por outro motivo (36 queimado + 24 avariado). Os outros 55 do total já declaram outra causa no texto: furtado 30, preventivo 9, abalroamento 5, entre outros.

## Slide 6
Os 112 que dependem do COPO
Ou não há interrupção registrada, ou ela está fora da janela de 24 horas — não é descaracterização da falha.
Situação na Crítica | O que significa | SS | Troca comprovada pela série | Sem comprovação
Sem interrupção registrada | A Crítica não tem nenhuma interrupção neste transformador em data alguma do período. | 82 | 56 | 26
Fora da janela de 24 h | A interrupção existe na Crítica, mas não cai na janela de 24 horas em torno da SS. | 30 | 25 | 5
Total |  | 112 | 81 | 31
O que o campo registrou nesses 112 casos
Categoria pelo texto da SS | SS | %
Queimado | 89 | 79%
Avariado | 23 | 21%
Total | 112 | 100%
Em nenhum dos 112 a leitura do texto aponta causa diferente de falha do próprio transformador.
Troca comprovada pela série significa que o número de série do transformador retirado é diferente do instalado — a substituição de fato ocorreu. Vale para 81 dos 112. Nos outros 31 o texto descreve a falha, mas as séries não comprovam a troca.
Notes: 82 sem interrupção, 30 fora da janela. 89 queimado, 23 avariado. 81 com prova de troca, 31 sem.

## Slide 7
O núcleo do problema: 81 casos com a troca comprovada
A série retirada difere da instalada — a substituição está documentada. Falta apenas a interrupção registrada dentro da janela de 24 horas.
Chart: 
| Sem interrupção registrada | Fora da janela de 24 h
Troca comprovada pela série | 56 | 25
Sem comprovação | 26 | 5
Os 81 com a troca comprovada | SS
Sem interrupção registrada | 56
Fora da janela de 24 h | 25
Descritos como queimado | 65
Descritos como avariado | 16
Participação no grupo pendente | 72%
Por que isso importa
São 81 transformadores em que a série retirada difere da instalada — a substituição ocorreu — e o laudo de campo descreve queima ou avaria.
Se a interrupção for localizada, voltam ao indicador — e o indicador do período muda.
Nos outros 31 o texto também descreve falha, mas as séries retirada e instalada não comprovam a substituição — é o grupo mais frágil.
Notes: 81 de 112 com prova de troca: 56 sem interrupção + 25 fora da janela; 65 queimados + 16 avariados.

## Slide 8
A pendência está concentrada no início do ano
Janeiro a abril respondem por 90 dos 112 casos em aberto — 80% do total.
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago
Expurgos no mês | 47 | 35 | 34 | 31 | 16 | 28 | 13 | 23
Aguardando o COPO | 23 | 24 | 24 | 19 | 7 | 9 | 0 | 6
Leitura
Janeiro a abril: 90 pendentes. Em fevereiro e março a pendência alcança 7 de cada 10 expurgos do mês.
Maio, junho e agosto: 22 pendentes. Um terço dos 67 expurgos desses meses — metade da proporção do primeiro quadrimestre.
Julho não entra na comparação. A Crítica do mês se perdeu; os 13 expurgos foram lidos só pelo texto, sem conferência de interrupção. O zero é ausência de teste, não ausência de caso.
Notes: jan 23/47, fev 24/35, mar 24/34, abr 19/31, mai 7/16, jun 9/28, ago 6/23. Julho 0/13 porque a Crítica de julho se perdeu — não comparar.

## Slide 9
O que precisamos do COPO
Três respostas fecham os 112 casos e encerram o ciclo de janeiro a agosto.
# | Pedido | Detalhe | Casos
1 | Confirmar as 82 sem interrupção na Crítica | Para cada SS sem interrupção registrada na Crítica, dizer se houve interrupção não registrada ou se o evento realmente não existiu. É o maior bloco e destrava 56 casos com troca provada. | 82
2 | Avaliar as 30 fora da janela de 24 h | A interrupção existe, mas fora da janela de 24 horas da SS. Verificar se a janela deve ser ajustada ou se o vínculo entre a ocorrência e a solicitação é outro. | 30
3 | Priorizar janeiro a abril | Concentram 90 dos 112 casos. Fechar esses quatro meses resolve 80% da pendência e permite congelar o resultado do primeiro quadrimestre. | 90
Enquanto as três respostas não chegam, os 112 permanecem retidos — fora do indicador, mas reversíveis.
Notes: Três pedidos: confirmar as 82 ausências, avaliar as 30 fora da janela, priorizar jan-abr.

## Slide 10
Obrigado
Squad Equipamentos Especiais · Expurgos de janeiro a agosto de 2026
Notes: Fechamento.